Приложение

к постановлению Правительства

Тверской области

от 30.12.2021 № 758-пп

Положение

о системе оповещения и информирования населения Тверской области
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера

Раздел I

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий                      от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения                   об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», от 18.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях»,                  и определяет назначение, состав, основные задачи, а также порядок задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения и информирования населения Тверской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,                    а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Система оповещения и информирования населения Тверской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) природного     и техногенного характера включается в систему управления гражданской обороны (далее – ГО) и Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – ТТП РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и ТТП РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих систем (элементов), состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

3. Система оповещения и информирования населения Тверской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие              этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера объединяет следующие системы оповещения населения, которые создаются на всех уровнях функционирования ГО и ТТП РСЧС:

- на региональном уровне – региональная автоматизированная  система централизованного оповещения населения Тверской области 
(РАСЦО);

- на муниципальном уровне – муниципальные автоматизированные системы централизованного оповещения населения (далее – муниципальные системы оповещения);

- на объектовом уровне – локальные системы оповещения.

4. На территории Тверской области также могут развертываться:

1) комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС (далее – КСЭОН);

2) объекты информирования и оповещения, включаемые в общероссийскую комплексную систему информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (далее – объекты ОКСИОН).

КСЭОН и объекты ОКСИОН включаются в систему оповещения и информирования населения Тверской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.

5. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тверской области (далее – РАСЦО) – организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей связи (общего пользования, выделенных, технологических, специального назначения), сетей вещания, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения об угрозе возникновения или возникновении ЧС до органов управления и сил ГО и ТТП РСЧС и населения.

Границами зоны действия РАСЦО являются административные границы Тверской области.

Главное управление региональной безопасности Тверской области (далее – Уполномоченный орган) обеспечивает организацию мероприятий    по созданию, развитию и модернизации РАСЦО в соответствии                             с законодательством.

Государственное казенное учреждение Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» (далее – Учреждение) обеспечивает эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО.

6. КСЭОН – элемент системы оповещения населения о ЧС, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления ТТП РСЧС и до населения                                      в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

КСЭОН создается на объектах, подверженных риску возникновения аварий на химически опасных объектах и территориях, подверженных риску возникновения наводнения, половодья, паводка, а также подверженных риску возникновения природных пожаров.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

Зона экстренного оповещения населения – территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений               и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.

Границы зон экстренного оповещения населения Тверской области определяются Правительством Тверской области по согласованию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее – Главное управление МЧС России               по Тверской области), а также с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и организациями,                              на территориях которых может возникнуть ЧС.

7. Объекты ОКСИОН – региональные и муниципальные информационные центры, пункты уличного информирования и оповещения, совмещенные с подсистемой сбора информации, пункты информирования                  и оповещения в зданиях с массовым пребыванием людей, а также пункты информирования и оповещения населения на транспортных средствах.

Объекты ОКСИОН должны быть сопряжены с центром управления                в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области, единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования Тверской области (информационными центрами) для обеспечения информационной поддержки при угрозе возникновения и возникновении ЧС, принятия решений и управления в кризисных ситуациях.

8. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности              систем оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых Правительством Тверской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области                   и организациями по подготовке и ведению ГО, предупреждению                          и ликвидации ЧС.

9. На РАСЦО оформляется паспорт в установленной законодательством форме.

Раздел II

Назначение, состав и основные задачи систем оповещения населения

10. Системы оповещения населения предназначены для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и ТТП РСЧС.

11. Взаимодействие систем оповещения населения на всех уровнях функционирования ГО и ТТП РСЧС осуществляется за счет их интеграции между собой.

Сопряжение муниципальных систем оповещения, КСЭОН и объектов ОКСИОН регионального и муниципального уровня с РАСЦО обеспечивается Уполномоченным органом.

Сопряжение локальных систем оповещения с РАСЦО осуществляется организациями, создающими локальные системы оповещения.

Сопряжение КСЭОН и объектов ОКСИОН объектового уровня                        с РАСЦО (органами повседневного управления ТТП РСЧС) осуществляется организациями, создающими эти системы оповещения.

12. РАСЦО является основным (вышестоящим) звеном системы оповещения и информирования населения Тверской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,                   а также при ЧС природного и техногенного характера.

РАСЦО предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления                    и сил ГО и ТТП РСЧС.

13. Основными задачами РАСЦО являются доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

    - руководящего состава ГО и ТТП РСЧС;

    - Главного управления МЧС России по Тверской области;

    - органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО при органах местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;

    - единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Тверской области;

    - сил ГО и ТТП РСЧС;

    - дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций;

    - населения, проживающего и находящегося на территории Тверской области.

14. Основными задачами объектов ОКСИОН регионального уровня являются:

1) повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

2) повышение оперативности информирования населения о ЧС;

3) повышение уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности;

4) повышение эффективности информационного воздействия с целью скорейшей реабилитации пострадавшего населения;

5) наблюдение за обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового пребывания людей.

Раздел III

Порядок задействования систем оповещения населения

15. Задействование систем оповещения населения по предназначению осуществляется в соответствии с планами ГО и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС и настоящим Положением.

16. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления ТТП РСЧС, получив в системе управления ГО                и РСЧС (ТТП РСЧС) сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до Губернатора Тверской области, глав муниципальных образований Тверской области, руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС,                   а также органов управления и сил ГО и ТТП РСЧС соответствующего уровня.

17. Решение на задействование РАСЦО принимается Губернатором Тверской области.

18. КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов.

КСЭОН на региональном уровне задействуется в автоматизированном режиме по решению Губернатора Тверской области.

19. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения.

Приоритетный режим функционирования определяется планами ГО                   и защиты населения и планами действий по предупреждению                                      и ликвидации ЧС.

20. Основной режим функционирования РАСЦО и муниципальных систем оповещения – автоматизированный.

21. Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.

22. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Тверской области с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях осуществляется в соответствии с законодательством.

23. Для обеспечения передачи населению сигналов оповещения                          и экстренной информации комплексно, в соответствии с законодательством, могут использоваться, в том числе:

1) специализированные технические средства оповещения                                    и информирования, включающие в себя: светодиодные панели,                    плазменные экраны, экраны типа «бегущая строка»;

2) электромеханические сирены автоматизированного и ручного запуска, ревуны;

3) ручные механические сирены, рынды, клаксоны, заводские гудки.

24. Доведение сигналов оповещения до органов управления и сил ГО                и ТТП РСЧС осуществляется с помощью:

1) комплексов технических средств оповещения, прошедших процедуру сертификации и рекомендованных к применению по предназначению Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

2) многоканальных систем автоматического речевого и текстового оповещения абонентов по каналам телефонной связи сети общего пользования и сотовой связи;

3) телефонной связи по прямым проводам;

4) сети телеграфной связи;

5) сети подвижной радиотелефонной связи.

Раздел IV

Поддержание в готовности систем оповещения населения

25. Поддержание РАСЦО в готовности организуется и осуществляется Уполномоченным органом (Учреждением).

26. В целях контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения организуются и проводятся следующие виды проверок:

1) комплексные проверки готовности систем оповещения населения                 с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

2) технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения.

27. На региональном уровне комплексной проверке подлежат РАСЦО, муниципальные системы оповещения и КСЭОН.

Комплексные проверки готовности РАСЦО, муниципальных систем оповещения и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе представителей Уполномоченного органа (Учреждением), постоянно действующих органов управления ТТП РСЧС и органов повседневного управления ТТП РСЧС регионального и муниципального уровней, а также операторов связи, филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» – «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр», задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации                    до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта                         и октября текущего года.

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области (далее – КЧС и ОПБ Тверской области) и муниципального образования Тверской области могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности РАСЦО, муниципальных систем оповещения и КСЭОН, при этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения                    и КСЭОН объектового уровня проводятся во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области               не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организации, создающей эти системы оповещения.

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований, предъявляемых к системам оповещения населения в соответствии                   с законодательством.

28. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону ЧС, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Резервирование технических средств оповещения РАСЦО и КСЭОН Тверской области осуществляется из расчета не менее 5 – 10 % единиц оборудования от его общего количества, установленного в РАСЦО и КСЭОН Тверской области. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения на региональном уровне создаются и поддерживаются в готовности к использованию в соответствии   с положениями статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ                     «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного             и техногенного характера».

29. Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения                     ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

Раздел V

Создание, развитие и модернизация систем оповещения населения

30. Рассмотрение вопросов создания, дальнейшего развития                                 и модернизации РАСЦО, иных систем оповещения населения регионального уровня, осуществляется на заседаниях:

1) КЧС и ОПБ Тверской области;

2) межведомственной рабочей группы по внедрению, развитию                           и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»                  на территории Тверской области.

Решения по планированию и реализации мероприятий, направленных на создание, развитие, модернизацию и поддержание в постоянной готовности к применению РАСЦО, иных систем оповещения населения регионального уровня, принимаются Правительством Тверской области.

Уполномоченный орган, через Учреждение, обеспечивает реализацию принятых решений по созданию, дальнейшему развитию и модернизации систем оповещения населения регионального уровня.

31. Порядок создания, дальнейшего развития и модернизации муниципальных и локальных систем оповещения, КСЭОН муниципального      и объектового уровня устанавливается органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и организациями соответственно.

Раздел VI

Порядок финансирования систем оповещения

32. Финансирование создания, совершенствования и реконструкции РАСЦО осуществляется за счет средств областного бюджета.

Финансирование эксплуатационного содержания РАСЦО осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Тверской области на основе договоров между главами муниципальных образований и руководителем государственного казенного учреждения Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области».